## Результаты анализа
Анализ методик (методов) измерений
№ пп | Наименование | Общее количество факторов, их показателей, подлежащих оценке в РФ |  | Входят в сферу гос. рег. обеспечения единства измерений (приказ 1034н) |  |  | Включены в Методику проведения СОУТ |  |  |  |  | Требуется измерения для целей СОУТ |  |  | Наличие метода измерения, соответствующего ст. 5 закона «Об обеспечении единства измерений» (аттестованые методики см. http://www.fundmetrology.ru/06_metod/list.aspx, стедства измерения утвержденного типа )
|  | ед. | % | ед. | По сравнению с общим количеством |  | ед. | По сравнению со сферой гос. рег. обеспечения единства измерений |  | По сравнению с общим количеством |  | ед. | По сравнению со сферой гос. рег. обеспечения единства измерений |  | Всего согласно приказу Минздравсоцразвития №1034н | Для проведения СОУТ | По сравнению с необходимым для целей СОУТ
[5 empty] | ед. | в % |  | ед. | в % | ед. | в % |  | ед. | в % |  |  | ед. | в %
1 | Факторы | 3832 | 100% | 3587 | -245 | 93.61% | 3671 | +84 | 102.3% | -161 | 95.8% | 3635 | +48 | 101.3% | 466 | 406 | -3229 | 11.06%
в т.ч. по группам:
2 | Химические | 3555 | 92.77% | 3523 | -32 | 99.1% | 3440 | -83 | 97.64% | -115 | 96.77% | 3440 | -83 | 97.64% | 403 | 360 | -3080 | 10.47%
3 | Биологические | 160 | 4.175% | 0 | -160 | 0% | 151 | +151 |  | -9 | 94.38% | 116 | +116 |  | 0 | 0 | -116 | 0%
4 | Физические | 78 | 2.035% | 54 | -24 | 69.23% | 54 | 0 | 100% | -24 | 69.23% | 53 | -1 | 98.15% | 60 | 44 | -9 | 81.48%
5 | Факторы трудового процесса | 39 | 1.018% | 10 | -29 | 25.64% | 26 | +16 | 260% | -13 | 66.67% | 26 | +16 | 260% | 3 | 2 | -24 | 7.692%
"-" - меньше сравниваемого показателя
"+" - больше сравниваемого показателя
Анализ нормативов (гигиенических нормативов) по факторам производственной среды и трудового процесса
№ пп | Наименование факторов производственной среды и трудового процесса | Общее количество показателей факторов , имеющих нормативы (гигиенические нормативы) |  | Гигиенические нормативы, соответствующие требованиям ст. 38-39 Федерального закона №52-ФЗ | По сравнению с общим количеством показателей факторов производственной среды и трудового процесса, имеющих нормативы (гигиенические нормативы) |  | Нормативы (гигиенические нормативы), не соответствующие требования ст. 38-39 Федерального закона №52-ФЗ и Положения о о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании, утв. пост. Правительства РФ от 24.07.2000 N 554
[7 empty] | Всего | в % от общего количества | в том числе:
[9 empty] | Истек срок действия (зарег. в Минюсте РФ) | Из них включены в Методику проведения СОУТ | Не зарег. в Минюсте РФ | Из них включены в Методику проведения СОУТ | Нормативы, устанавливаемые непосредственно в Методике проведения СОУТ
|  | ед. | % | ед. | ед. | в % | ед. | в % | ед. | ед. | ед. | ед. | ед.
1 | Факторы | 3797 | 100% | 785 | -3012 | 20.67% | 3012 | 79.33% | 2948 | 2927 | 54 | 7 | 42
в т.ч. по группам:
2 | Химические | 3555 | 93.63% | 650 | -2905 | 18.28% | 2905 | 81.72% | 2905 | 2860 | 35 | 0 | 0
3 | Биологические | 125 | 3.292% | 125 | 0 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Физические | 78 | 2.054% | 10 | -68 | 12.82% | 68 | 87.18% | 32 | 22 | 35 | 7 | 17
5 | Факторы трудового процесса | 39 | 1.027% | 0 | -39 | 0% | 39 | 100% | 11 | 0 | 28 | 0 | 25

## Анализ детальный
Анализ состояния нормативной и методической базы Российской Федерации в части нормирования и измерения
показателей факторам производственной среды и трудового процесса
№ пп | Фактор[1], показатель | Относится к сфере гос. рег-я обеспечения единства измерений в сфере охраны труда [6] | Включены в проект ФЗ О специальной оценке условий труда (СОУТ) от 3.12.2013, ст. 13, ч. 1 | Включены в проект Методики проведения СОУТ | Документ, в соответствии с которым в РФ установлен норматив (гигиенический норматив - ГН) до введения ФЗ о СОУТ | Статус документа[2]: регистрация, опубликование | Срок действия документа[3], [4] | Использование документа, указанного в графе 6 в части нормируемого покзателя фактора (или его показателя) в проекту Методики проведения СОУТ | Вывод о соответствии докментов требованиям ст. 38, 39 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" | Включенные в документ факторы производственной среды и трудового процесса и их показателей, имеющих норматвиы (гигиенические нормативы), ед. | Из них включены в проект Методики СОУТ | Подлежат измерениям | ИЗ них подлежат измерения согласно Методике СОУТ | Метод измерения | Наличие метода измерения, соответствующего ст. 5 закона «Об обеспечении единства измерений» (аттестованые методики см. http://www.fundmetrology.ru/06_metod/list.aspx, стедства измерения утвержденного типа) |  |  |  | Профессиональные заболевания, связанные с воздействием фактора[5]
[15 empty] | всего | Соргасно Методике проведеничя СОУТ | в % о общему количеству | Пригодность для отресения к классам 3.1 - 3.4, 4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 10 | 11 | 12 |  | 13 | 14 | 15 | 16
Химические факторы
1 | Массовая концентрация вредных веществ и АПФД в воздухе рабочей зоны | да | да | да | ГН 2.2.5.1313-03. Химические факторы производственной среды. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны. | да | не более 10 лет, истек | Предполагается разработчиками (см. прим. 1 к прил. №1 к Методике проведения СОУТ ) | НЕ соответствует | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | Косвенные/прямые (при измерении прямо показывающими газоанализаторами) | 360 | 360 | 15% | Часть методик пригодна только для определения классов 3.1 - 3.2. И не подходит для установления классов 3.3-3.4, 4 | п.п. 1.1-1.67 Перечня ПЗ
2 | То же при наличии норматива среднесменной ПДК | да | да | да | ГН 2.2.5.1313-03. Химические факторы производственной среды. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны. | да | не более 10 лет, истек | Предполагается разработчиками (см. прим. 1 к прил. №1 к Методике проведения СОУТ ) | НЕ соответствует | 460 | 460 | 460 | 460 | Косвенные | 0 | 0 | 0%
3 | Массовая концентрация вредных веществ в воздухе рабочей зоны | да | да | нет | ГН 2.2.5.2730-10 Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Дополнение N 6 к ГН 2.2.5-1313-03 | да | действует | Не предполагается | Соответствует | 5 | 0 | 5 | 0 | Косвенные | 0 | 0 | 0% |  | требуется сопоставление с Перечнем ПЗ
4 | То же | да | да | нет (см. графу 11) | ГН 2.2.5.2536-09 Дополнение N 5 к ГН 2.2.5.1313-03 | да | действует | Не предполагается | Соответствует | 1 | 0 | 1 | 0 | Косвенные | 0 | 0 | 0% |  | требуется сопоставление с Перечнем ПЗ
5 | То же | да | да | нет (см. графу 11) | ГН 2.2.5.2439-09 Дополнение N 4 К ГН 2.2.5.1313-03 | да | действует | Не предполагается | Соответствует | 7 | 0 | 7 | 0 | Косвенные | 0 | 0 | 0% |  | требуется сопоставление с Перечнем ПЗ
6 | То же | да | да | нет (см. графу 11) | ГН 2.2.5.2241-07 Дополнение 3 к ГН 2.2.5.1313-03 | да | действует | Не предполагается | Соответствует | 7 | 0 | 7 | 0 | Косвенные | 0 | 0 | 0% |  | требуется сопоставление с Перечнем ПЗ
7 | То же | да | да | нет (см. графу 11) | ГН 2.2.5.2100-06 Дополнение N 2 К ГН 2.2.5.1313-03 | да | действует | Не предполагается | Соответствует | 7 | 0 | 7 | 0 | Косвенные | 0 | 0 | 0% |  | требуется сопоставление с Перечнем ПЗ
8 | То же | да | нет | нет (см. графу 11) | ГН 2.2.5.1827-03 Дополнение N 1 к ГН 2.2.5.1313-03 | да | не более 10 лет, истек | Не предполагается | НЕ соответствует | 45 | 0 | 45 | 0 | Косвенные | 0 | 0 | 0% |  | п. п. 1.1-1.67 Перечня ПЗ
9 | То же | да | да | да | ГН 2.2.5.2308-07. Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей зоны | да | не более 10 лет, действует | Предполагается разработчиками (см. прим. 1 к прил. №1 к Методике проведения СОУТ ) | Соответствует | 580 | 580 | 580 | 580 | Косвенные | 0 | 0 | 0% |  | 1.1-1.67 Перечня ПЗ
10 | То же | да | да | нет (см. графу 11) | ГН 2.2.5.2037-05 Химические факторы производственной среды. Аварийные пределы воздействия (АПВ) 2-хлорвинилдихлорарсина (люизита) в воздухе рабочей зоны объектов хранения и уничтожения химического оружия. Гигиенические нормативы | да | не более 10 лет, действует | Не предполагается | Соответствует | 1 | 0 | 1 | 0 | Косвенные | 1 | 0 | 0% |  | 1.1-1.67 Перечня ПЗ
11 | То же | да | да | нет | ГН 2.2.5.2829-11 Предельно допустимая концентрация (ПДК) О-изопропилметилфторфосфоната (зарина) в воздухе рабочей зоны объектов по хранению и уничтожению химического оружия | да | не более 10 лет, действует | Не предполагается | Соответствует | 1 | 0 | 1 | 0 | Косвенные | 1 | 0 | 0%
12 | То же | да | да | нет | ГН 2.2.5.2728-10 Предельно допустимая концентрация (ПДК) О-(1,2,2-триметилпропил)метилфторфосфаната (зомана) в воздухе рабочей зоны объектов хранения и уничтожения химического оружия | да | не более 10 лет, действует | Не предполагается | Соответствует | 1 | 0 | 1 | 0 | Косвенные | 1 | 0 | 0%
13 | То же | да | да | нет | ГН 2.2.5.2610-10 Химические факторы производственной среды. Предельно допустимые концентрации (ПДК) отравляющих веществ кожно-нарывного действия (ОВ КНД) в воздухе рабочей зоны. | да | не более 10 лет, действует | Не предполагается | Соответствует | 3 | 0 | 3 | 0 | Косвенные | 3 | 0 | 0%
14 | То же | да | да | нет | ГН 2.2.5.2562-09 Химические факторы производственной среды. Предельно допустимая концентрация (ПДК) 2-хлорвиниларсиноксида (оксида люизита) в воздухе рабочей зоны. Гигиенический норматив. | да | не более 10 лет, действует | Не предполагается | Соответствует | 1 | 0 | 1 | 0 | Косвенные | 1 | 0 | 0%
15 | То же | да | да | нет | ГН 2.2.5.2388-08 Химические факторы производственной среды. Аварийные пределы воздействия (АПВ) O-1,2,2-триметилпропилового эфира метилфторфосфоновой кислоты (зомана) в воздухе рабочей зоны объектов хранения и уничтожения химического оружия. Гигиенические нормативы. | да | не более 10 лет, действует | Не предполагается | Соответствует | 1 | 0 | 1 | 0 | Косвенные | 1 | 0 | 0%
16 | То же | да | да | нет | ГН 2.2.5.2389-08 Химические факторы производственной среды. Аварийные пределы воздействия (АПВ) O-изопропилового эфира метилфторфосфоновой кислоты (зарина) в воздухе рабочей зоны объектов хранения и уничтожения химического оружия. Гигиенические нормативы. | да | не более 10 лет, действует | Не предполагается | Соответствует | 1 | 0 | 1 | 0 | Косвенные | 1 | 0 | 0%
17 | То же | да | да | нет | ГН 2.2.5.2220-07. Химические факторы производственной среды. Аварийные пределы воздействия (АПВ) O-изобутил-бета-N-диэтиламиноэтилтиолового эфира метилфосфоновой кислоты в воздухе рабочей зоны объектов хранения и уничтожения химического оружия. Гигиенический норматив. | да | не более 10 лет, действует | Не предполагается | Соответствует | 1 | 0 | 1 | 0 | Косвенные | 1 | 0 | 0%
18 | То же | да | да | нет | ГН 2.2.5.1846-04 Химические факторы производственной среды. Аварийные пределы воздействия 1,1-диметилгидразина в воздухе рабочей зоны (для работающих в очаге аварии). Гигиенические нормативы. | да | не более 10 лет, действует | Не предполагается | Соответствует | 1 | 0 | 1 | 0 | Косвенные | 1 | 0 | 0%
19 | Количество вредного вещества на кожных покровах работника | нет | да | нет | ГН 2.2.5.2893-11 "Предельно допустимые уровни (ПДУ) загрязнения кожных покровов вредными веществами | да | не более 10 лет, действует | Не предполагается | Соответствует | 25 | 0 | 25 | 0 | Косвенные | 25 | 0 | 0% |  | п. 1.1-1.67 Перечня ПЗ
20 | То же | нет | да | нет | ГН 2.2.5.2120-06 Химические факторы производственной среды. Предельно допустимый уровень (ПДУ) загрязнения кожи 2-хлорвинилдихлорарсином (люизитом) работников объектов хранения и уничтожения химического оружия. Гигиенические нормативы. | да | не более 10 лет, действует | Не предполагается | Соответствует | 1 | 0 | 1 | 0 | Косвенные | 1 | 0 | 0%
21 | То же | нет | да | нет | ГН 2.2.5.2827-11 Предельно допустимые уровни (ПДУ) загрязнения O-(1,2,2-триметилпропил)метилфторфосфонатом (зоманом) и O-изопропилметилфторфосфонатом (зарином) кожных покровов работающих на объектах по хранению и уничтожению химического оружия. | да | не более 10 лет, действует | Не предполагается | Соответствует | 1 | 0 | 1 | 0 | Косвенные | 1 | 0 | 0%
22 | То же | нет | да | нет | ГН 2.2.5.2558-09 Химические факторы производственной среды. Предельно допустимые уровни (ПДУ) загрязнения 2,2'-дихлордиэтилсульфидом (ипритом) кожи работников и технологического оборудования объектов хранения и уничтожения химического оружия. | да | не более 10 лет, действует | Не предполагается | Соответствует | 1 | 0 | 1 | 0 | Косвенные | 1 | 0 | 0%
23 | То же | нет | да | нет | ГН 2.2.5.2219-07 Химические факторы производственной среды. Предельно допустимые уровни (ПДУ) загрязнения средств индивидуальной защиты (СИЗ) фосфорорганическими отравляющими веществами на объектах хранения и уничтожения химического оружия. | да | не более 10 лет, действует | Не предполагается | Соответствует | 3 | 0 | 3 | 0 | Косвенные | 3 | 0 | 0%
24 | То же | нет | да | нет | ГН 2.2.5.2032-05 Химические факторы производственной среды. Предельно допустимый уровень (ПДУ) загрязнения кожи o-изобутил-бета-n-диэтиламиноэтантиоловым эфиром метилфосфоновой кислоты работников объектов хранения и уничтожения химического оружия. | да | не более 10 лет, действует | Не предполагается | Соответствует | 1 | 0 | 1 | 0 | Косвенные | 1 | 0 | 0%
25 | То же | нет | нет | нет | ГН 2.2.5.563-96 "Предельно допустимые уровни (ПДУ) загрязнения кожных покровов вредными веществами" | нет | не более 5 лет, истек | Не предполагается | НЕ соответствует | 0 | 0 | 0 | 0 | Косвенные | 0 | 0 | 0% |  | п. 1.1-1.67 Перечня ПЗ
26 | Химические вещества в воде | нет | да (см. п. 2 ч. 1, ст. 13 ФЗ о СОУТ) | нет
| Итого химические факторы и АПФД | [6 empty] | 0 |  | 3555 | 3440 | 3555 | 3440 | 0 | 403 | 360 | 10.13%
Биологические факторы
27 | Патогенные микроорганизмы-возбудители инфекционных заболеваний | нет | да | да | Санитарно-эпидемиологические правила СН 1.3.1285-03. «Безопасность работы с микроорганизмами I и II групп патогенности (опасности)» | да (Приложение 3 классификация патогенных для человека микроорганизмов I - II групп патогенности на регистрацию в Минюст РФ не представлялось. | не более 10 лет, истек | Предполагается использование (см. прим. 5 к Классификатору потенциально вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса) . | НЕ соответствует | 35 | 35 | 0 | 0 | Без измерений |  | Не требуется |  |  | п. 3.1. Перечня ПЗ
28 | Микроорганизмы-продуценты в воздухе рабочей зоны | нет | да (без уточнения "в воздухе рабочей зоны") | да | ГН 2.2.6.2178-07 Предельно допустимые концентрации (ПДК) микроорганизмов-продуцентов, бактериальных препаратов и их компонентов в воздухе рабочей зоны. | да | не более 10 лет, действует | Предполагается разработчиками | Соответствует | 99 | 99 | 99 | 99 | косвенные | 0 | 0 | 0% |  | п. 3.2. Перечня ПЗ
29 | Препараты, содержащие живые клетки и споры микроорганизмов в воздухе рабочей зоны | нет | да (указано как "живые клетки и споры, содержащиеся в бактериальных препаратах" без уточнения "в воздухе рабочей зоны") | да | То же | да | не более 10 лет, действует | Предполагается разработчиками | Соответствует | 17 | 17 | 17 | 17 | косвенные | 0 | 0 | 0% |  | п. 3.3. Перечня ПЗ
30 | Микроорганизмы-продуценты в воздухе рабочей зоны | нет | да | нет | ГН 2.2.6.2265-07 Дополнение N 1 к ГН 2.2.6.2178-07 | да | не более 10 лет, действует | Не предполагается | Соответствует | 3 | 0 | 3 | 0 | косвенные | 0 | 0 | 0% |  | п. 3.4. Перечня ПЗ
31 | Бактериальные препараты и их компоненты в воздухе рабочей зоны | нет | да | нет | ГН 2.2.6.2425-08 Дополнение N 2 к ГН 2.2.6.2178-07 | да | не более 10 лет, действует | Не предполагается | Соответствует | 1 | 0 | 1 | 0 | косвенные | 0 | 0 | 0% |  | п. 3.5. Перечня ПЗ
32 | Микроорганизмы-продуценты в воздухе рабочей зоны | нет | да | нет | ГН 2.2.6.2704-10 Дополнение N 3 к ГН 2.2.6.2178-07 | да | не более 10 лет, действует | Не предполагается | Соответствует | 4 | 0 | 4 | 0 | косвенные | 0 | 0 | 0% |  | п. 3.6. Перечня ПЗ
33 | Микроорганизмы-продуценты в воздухе рабочей зоны | нет | да | нет | ГН 2.2.6.2753-10 Дополнение N 4 к ГН 2.2.6.2178-07 | да | не более 10 лет, действует | Не предполагается | Соответствует | 1 | 0 | 1 | 0 | косвенные | 0 | 0 | 0%
| Итого биологические факторы | [8 empty] | 160 | 151 | 125 | 116 |  | 0 | 0 | 0%
Физические факторы
Виброакустические факторы
Шум (призводственный)
34 | Уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000; 8000 Гц | да | нет | нет | СН 2.2.4/2.1.8.562-96 Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки | нет | не более 5 лет, истек | Не предполагается | НЕ соответствует | 1 | 0 | 1 | 0 | Прямые | 1 | 0 | 0% |  | п. 2.4.1. Перечня ПЗ
35 | Уровень звука | да | да (см. ст. 13, ч. 3, п. 15) | да | СН 2.2.4/2.1.8.562-96 Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки | нет | не более 5 лет, истек | Не предполагается, (ПДУ включены в Методике проведения СОУТ) | НЕ соответствует | 1 | 1 | 1 | 1 | Прямые | 1 | 1 | 100% |  | п. 2.4.1. Перечня ПЗ
36 | Эквивалентный уровень звука | да | нет | да | СН 2.2.4/2.1.8.562-96 Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки | нет | не более 5 лет, истек | Не предполагается, (ПДУ включены в Методике проведения СОУТ) | НЕ соответствует | 1 | 1 | 1 | 1 | Прямые? | 1 | 1 | 100% |  | п. 2.4.1. Перечня ПЗ
37 | Максимальный уровень звука | да | нет | нет | СН 2.2.4/2.1.8.562-96 Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки | нет | не более 5 лет, истек | Не предполагается | НЕ соответствует | 1 | 0 | 1 | 0 | Прямые | 1 | 0 | 0% |  | п. 2.4.1. Перечня ПЗ
Инфразвук
38 | Общий уровень звукового давления инфразвука | да | да (см. ст. 13, ч. 3, п. 16) | нет | СН 2.2.4/2.1.8.583-96 Инфразвук на рабочих местах, в жилых и общественных помещениях и на территории жилой застройки | нет | не более 5 лет, истек | Не предполагается | НЕ соответствует | 1 | 0 | 1 | 0 | Прямые | 1 | 0 | 0% | Установленные обязательные метрологические требования к измерениям не включают в себя диапазон измерений, соответствующий классу условий труда - 4 | п. 2.4.2. Перечня ПЗ
39 | Эквивалентный (по энергии) общий (линейный) уровень звукового давления инфразвука | да | нет | да | СН 2.2.4/2.1.8.583-96 Инфразвук на рабочих местах, в жилых и общественных помещениях и на территории жилой застройки | нет | не более 5 лет, истек | Не предполагается, (ПДУ включены в Методике проведения СОУТ) | НЕ соответствует | 1 | 1 | 1 | 1 | Прямые? | 1 | 1 | 100% | Установленные обязательные метрологические требования к измерениям не включают в себя диапазон измерений, соответствующий классу условий труда - 4 | п. 2.4.2. Перечня ПЗ
40 | Уровень звукового давления инфразвука в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами 2, 4, 8, 16 или в 1/3 октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами: 1,6; 2; 2,5; 3,15; 4; 5; 6,3; 8; 10; 12,5; 16; 20 Гц | да | нет | нет | СН 2.2.4/2.1.8.583-96 Инфразвук на рабочих местах, в жилых и общественных помещениях и на территории жилой застройки | нет | не более 5 лет, истек | Не предполагается | НЕ соответствует | 1 | 0 | 1 | 0 | Прямые | 1 | 0 | 0% |  | п. 2.4.2. Перечня ПЗ
Ультразвук воздушный
41 | Уровней звукового давления в 1/3 октавных полосах со среднегеометрическими частотами: 12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40; 50; 63; 80; 100 кГц ультразвука воздушного | да | не указано (возможно - да) | да | СанПиН 2.2.4/2.1.8.582-96 Гигиенические требования при работах с источниками воздушного и контактного ультразвука промышленного, медицинского и бытового назначения | нет | не более 5 лет, истек | Не предполагается, (ПДУ включены в Методике проведения СОУТ) | НЕ соответствует | 1 | 1 | 1 | 1 | Прямые? | 1 | 1 | 100% |  | Не установлены
Ультразвук контактный
42 | Пиковые значения виброскорости, уровни виброскорости в октавных полосах со среднегеометрическими частотами: 16,0 - 63,0; 125,0 - 500,0; 125,03 - 500,03 (не включены в Приказ 1034 | да | нет | нет | СанПиН 2.2.4/2.1.8.582-96 Гигиенические требования при работах с источниками воздушного и контактного ультразвука промышленного, медицинского и бытового назначения | нет | не более 5 лет, истек | Не предполагается | НЕ соответствует | 1 | 0 | 1 | 0 | Прямые | 1 | 0 | 0% |  | п. 2.4.3. Перечня ПЗ
Локальная вибрация
43 | Средние квадратические значения виброускорения или логарифмические уровни в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами: 8; 16; 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000 Гц | да | не указано | нет | СН 2.2.4/2.1.8.566-96 Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий | нет | не более 5 лет, истек | Не предполагается | НЕ соответствует | 1 | 0 | 1 | 0 | Прямые | 1 | 0 | 0% |  | п. 2.6.1. Перечня ПЗ
44 | Эквивалентный корректированный уровень, (значение) виброскорости, виброускорения | нет | не указано | да | СН 2.2.4/2.1.8.566-96 Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий | нет | не более 5 лет, истек | Не предполагается, (ПДУ включены в Методике проведения СОУТ) | НЕ соответствует | 1 | 1 | 1 | 1 | Прямые? | 1 | 1 | 100% |  | п. 2.6.1. Перечня ПЗ
Общая вибрация
45 | Средние квадратические значения виброускорения или логарифмические уровни в октавных или 1/3 октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами: 0,8; 1; 1,25; 1,6; 2,0; 2,5; 3,15; 4,0; 5,0; 6,3; 8,0; 10,0; 12,5; 16,0; 20,0; 25,0; 31,5; 40,0; 50,0; 63,0; 80,0 Гц | да | не указано | нет | СН 2.2.4/2.1.8.566-96 Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий | нет | не более 5 лет, истек | Не предполагается | НЕ соответствует | 1 | 0 | 1 | 0 | Прямые | 1 | 0 | 0% |  | п. 2.6.1. Перечня ПЗ
46 | Эквивалентный корректированный уровень, виброскорости, виброускорения | нет | не указано | да | СН 2.2.4/2.1.8.566-96 Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий | нет | не более 5 лет, истек | Не предполагается, (ПДУ включены в Методике проведения СОУТ) | НЕ соответствует | 1 | 1 | 1 | 1 | Прямые? | 1 | 1 | 100% |  | п. 2.6.1. Перечня ПЗ
| Итого виброакустические факторы | [8 empty] | 13 | 6 | 13 | 6 | 0 | 13 | 6 | 46.15%
Параметры микроклимата
47 | Температура воздуха в отапливаемых помещениях | Да | да | да | СанПиН 2.2.4.548-96 Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений | нет | не более 5 лет, истек | Не предполагается, (ПДУ включены в Методике проведения СОУТ) | НЕ соответствует | 1 | 1 | 1 | 1 | Прямые | 1 | 1 | 100% |  | п. 2.2.1. Перечня ПЗ
48 | Температура воздуха в неотапливаемых помещениях (в диапазоне от -30 до +50 °C) | да | не указано (возможно - да) | нет | Р 2.2.2006-05. Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда | нет | не ограничен | Не предполагается | НЕ соответствует | 1 | 0 | 1 | 0 | Прямые | 1 | 0 | 0% |  | п. 2.2.2. Перечня ПЗ
49 | Температура воздуха на открытой территории (в диапазоне от -30 до +50 °C) | да | не указано (возможно - да) | нет | Р 2.2.2006-05. Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда | нет | не ограничен | Не предполагается | НЕ соответствует | 1 | 0 | 1 | 0 | Прямые | 1 | 0 | 0% |  | п. 2.2.2. Перечня ПЗ
50 | Относительная влажность воздуха в помещении | да | да | да | СанПиН 2.2.4.548-96 Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений | нет | не более 5 лет, истек | Не предполагается, (ПДУ включены в Методике проведения СОУТ) | НЕ соответствует | 1 | 1 | 1 | 1 | Прямые |  | 1 | 100% |  | Не установлены
51 | Скорости движения воздуха в помещении (в диапазоне 0,05 - 1,0) м/с | да | да | да | СанПиН 2.2.4.548-96 Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений | нет | не более 5 лет, истек | Не предполагается, (ПДУ включены в Методике проведения СОУТ) | НЕ соответствует | 1 | 1 | 1 | 1 | Прямые измерения | 1 | 1 | 100% |  | Не установлены
52 | Энергетическая освещенности (при оценке интенсивности теплового излучения) | да | да (указано как "инфракрасное излучение") | да | СанПиН 2.2.4.548-96 Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений | нет | не более 5 лет, истек | Не предполагается, (ПДУ включены в Методике проведения СОУТ) | НЕ соответствует | 1 | 1 | 1 | 1 | Прямые измерения | 1 | 1 | 100% | Установленные обязательные метрологические требования к измерениям не включают в себя диапазон измерений, соответствующий классу условий труда 3.1-3.4, 4 | п. 2.1.2.? Перечня ПЗ
53 | Экспозиционная доза теплового излучения | нет | да (указано как "инфракрасное излучение") | да | Р 2.2.2006-05. Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда | нет | не ограничен | Не предполагается, (ПДУ включены в Методике проведения СОУТ) | НЕ соответствует | 1 | 1 | 1 | 1 | Косвенные | 0 | 0 | 0% |  | п. 2.2.1. Перечня ПЗ
54 | ТНС-индекс | нет | нет | да | СанПиН 2.2.4.548-96 Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений | нет | не более 5 лет, истек | Не предполагается, (ПДУ включены в Методике проведения СОУТ) | НЕ соответствует | 1 | 1 | 1 | 1 | Косвенные | 1 | 1 | 100%
| Итого параметры микроклимата | [8 empty] | 8 | 6 | 8 | 6 | 0 | 6 | 5 | 62.5%
Освещение
55 | Коэффициент естественного освещения в административных и общественных зданиях | нет | нет | нет | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. 2.2.1/2.1.1. Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий. | да | не более 10 лет, истек | Предполагается визуальная оценка без измерений (см. прим. 8 к п. 63 проекта Методики проведения СОУТ) | НЕ соответствует | 1 | 0 | 1 | 0 | косвенные | 1 | 0 | 0% |  | Не установлены
56 | То же для производственных помещений | нет | нет | нет | СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95* | нет | Не ограничен | Не предполагается | НЕ соответствует | 1 |  |  |  | косвенные |  |  |  |  | Не установлены
57 | Освещенность рабочей поверхности (для рабочих мест в административных и общественных зданиях) | да | да | да | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. 2.2.1/2.1.1. Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий. | Да | не более 10 лет, истек | Предполагается (см. прим. 1 к прил. 16 К Методике проведения СОУТ) | НЕ соответствует | 1 | 1 | 1 | 1 | прямые | 1 | 1 | 100% |  | Не установлены
58 | Освещенность рабочей поверхности (для рабочих мест в производственных помещениях) | да | да | да | СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95* | Нет | Не ограничен | Предполагается (см. прим. 1 к прил. 16 К Методике проведения СОУТ) | НЕ соответствует | 1 | 1 | [7 empty] | Не установлены
59 | Коэффициент пульсации освещенности (для рабочих мест в административных и общественных зданиях) | да | нет | да | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. 2.2.1/2.1.1. Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий. | Да | не более 10 лет, истек | Предполагается без классификации (см. п. 66 Методике проведения СОУТ) | НЕ соответствует | 1 | 1 | 1 | 1 | прямые | 1 | 1 | 100% |  | Не установлены
60 | Яркость | да | нет | да | СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95* | Нет | Не ограничен | Не предполагается | НЕ соответствует | 1 | 1 | 1 | 1 | косвенные | 1 | 1 | 100% |  | Не установлены
61 | Прямая блескость | нет | нет | да | Р 2.2.2006-05 | Нет | Не ограничен | Предполагается без классификации (см. п. 66 Методике проведения СОУТ) | НЕ соответствует | 1 | 1 | 0 | 0 | Визуальный контроль |  | Не требуется
62 | Отраженная блескость | нет | нет | да | Р 2.2.2006-05 |  |  | Предполагается без классификации (см. п. 66 Методике проведения СОУТ) | НЕ соответствует | 1 | 1 | 0 | 0 | Визуальный контроль |  | Не требуется
63 | Дополнительные параметры световой среды: неравномерность распределения яркости в поле зрения пользователей ПЭВМ, визуальные параметры ВДТ, пространственная и временная нестабильность изображения | нет | нет | да | СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы | Да | не более 10 лет, истек | Предполагается без классификации (см. п. 66 Методике проведения СОУТ) | НЕ соответствует | 5 | 5 | 5 | 5 | косвенные | 2 | 2 | 40% |  | Не установлены
| Итого освещение | [8 empty] | 13 | 11 | 9 | 8 | 0 | 6 | 5 | 55.56%
Неионизирующие излучения
64 | Напряженность постоянного магнитного поля/ индукция постоянного магнитного поля (для расчета коэффициента ослабления геомагнитного поля) | Да | да (указано как "гипогеомагнитное поле") | да | СанПиН 2.1.8/2.2.4.2489-09. Гипогеомагнитные поля в производственных, жилых и общественных зданиях и сооружениях | Да | не более 10 лет, действует | Предполагается (см. прим. 1 к прил. 18 к Методике проведения СОУТ) | Соответствует | 1 | 1 | 1 | 1 | Косвенные | 1 | 1 | 100% |  | Не установлены
65 | Напряженность электростатического поля | да | да | да | СанПиН 2.2.4.1191-03 Электромагнитные поля в производственных условиях | Да | не более 10 лет, истек | Предполагается (см. прим. 1 к прил. 18 к Методике проведения СОУТ) | НЕ соответствует | 1 | 1 | 1 | 1 | Прямые измерения | 1 | 1 | 100% |  | Не установлены
66 | Напряженность постоянного магнитного поля | да | да | да | СанПиН 2.2.4.1191-03 Электромагнитные поля в производственных условиях | Да | не более 10 лет, истек | Предполагается (см. прим. 1 к прил. 18 к Методике проведения СОУТ) | НЕ соответствует | 1 | 1 | 1 | 1 | Прямые измерения | 1 | 1 | 100% |  | Не установлены
67 | Напряженность электрического поля (промышленная частота 50 Гц) | да | да | да | СанПиН 2.2.4.1191-03 Электромагнитные поля в производственных условиях | да | не более 10 лет, истек | Предполагается (см. прим. 1 к прил. 18 к Методике проведения СОУТ) | НЕ соответствует | 1 | 1 | 1 | 1 | Прямые измерения | 1 | 1 | 100% | Установленные обязательные метрологические требования к измерениям не включают в себя диапазон измерений, соответствующий классу условий труда 3.2, 3.3, 4 | Не установлены
68 | напряженность магнитного поля (промышленная частота 50 Гц) | да | да | да | СанПиН 2.2.4.1191-03 Электромагнитные поля в производственных условиях | да | не более 10 лет, истек | Предполагается (см. прим. 1 к прил. 18 к Методике проведения СОУТ) | НЕ соответствует | 1 | 1 | 1 | 1 | Прямые измерения | 1 | 1 | 100% | Установленные обязательные метрологические требования к измерениям не включают в себя диапазон измерений, соответствующий классу условий труда 3.1 - 3.3 | Не установлены
69 | Напряженность электрического поля электромагнитных излучений радиочастотного диапазона | да | да | да | СанПиН 2.2.4.1191-03 Электромагнитные поля в производственных условиях | да | не более 10 лет, истек | Предполагается (см. прим. 1 к прил. 18 к Методике проведения СОУТ) | НЕ соответствует | 5 | 5 | 5 | 5 | Прямые измерения | 5 | 5 | 100% | Установленные обязательные метрологические требования к измерениям не включают в себя диапазон измерений, соответствующий классу условий труда класс 3.1-3.4, 4 (для ЭМИ радиочастотного диапазона 50-300 МГц) | п. 2.1.3. Перечня ПЗ
70 | Напряженность магнитного поля электромагнитных излучений радиочастотного диапазона | да | да | да | СанПиН 2.2.4.1191-03 Электромагнитные поля в производственных условиях | да | не более 10 лет, истек | Предполагается (см. прим. 1 к прил. 18 к Методике проведения СОУТ) | НЕ соответствует | 5 | 5 | 5 | 5 | Прямые измерения | 5 | 5 | 100% |  | п. 2.1.3. Перечня ПЗ
71 | плотность потока энергии электромагнитных излучений радиочастотного диапазона в диапазоне частот от 300,0 МГц до 300,0 ГГц | да | нет (исходя из анализа требований к видам измерений, проводимых ИЛ в ч. 3 ст. 13 ФЗ о СОУТ) | да | СанПиН 2.2.4.1191-03 Электромагнитные поля в производственных условиях | да | не более 10 лет, истек | Предполагается (см. прим. 1 к прил. 18 к Методике проведения СОУТ) | НЕ соответствует | 1 | 1 | 1 | 1 | Прямые измерения | 1 | 1 | 100% | Установленные обязательные метрологические требования к измерениям не включают в себя диапазон измерений, соответствующий классу условий труда класс 3.3-3.4, 4 | п. 2.1.3. Перечня ПЗ
72 | максимальное амплитудное значение напряженности электрического поля в импульсе (Eмакс) | да | нет | нет | СанПиН 2.2.4.1329-03. Требования по защите персонала от воздействия импульсных электромагнитных полей. | да | не более 10 лет, истек | Не предполагается | НЕ соответствует | 1 | 0 | 1 | 0 | Косвенные | 0 | 0 | 0% |  | Не установлены
73 | Длительности импульса напряженности импульсного электрического поля | да | нет | нет | СанПиН 2.2.4.1329-03. Требования по защите персонала от воздействия импульсных электромагнитных полей. | да | не более 10 лет, истек | Не предполагается | НЕ соответствует | 1 | 0 | 1 | 0 | Косвенные | 0 | 0 | 0%
74 | Длительности фронта импульса напряженности импульсного электрического поля ( | да | нет | нет | СанПиН 2.2.4.1329-03. Требования по защите персонала от воздействия импульсных электромагнитных полей. | да | не более 10 лет, истек | Не предполагается | НЕ соответствует | 1 | 0 | 1 | 0 | Косвенные | 0 | 0 | 0%
75 | Общее количество электромагнитных импульсов (N) напряженности импульсного электрического поля в течение рабочего дня | да | нет | нет | СанПиН 2.2.4.1329-03. Требования по защите персонала от воздействия импульсных электромагнитных полей. | да | не более 10 лет, истек | Не предполагается | НЕ соответствует | 1 | 0 | 1 | 0 | Косвенные | 0 | 0 | 0%
76 | УФ излучения в диапазонах длин волн 200 - 400 нм; | да | да (см. ст. 13, ч. 3, п. 10) | нет | Не установлен | - | - | Не предполагается |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |  | п. 2.1.5., 2.1.6. Перечня ПЗ
77 | Энергетическая освещенность в диапазонах длин волн УФ-А (λ = 400 -315 нм), УФ-В (λ = 315 - 280 нм), УФ-С (λ = 280 - 200 нм); | да | да (см. ст. 13, ч. 3, п. 11) | да | Санитарные нормы ультрафиолетового излучения в производственных помещениях (утв. Главным государственным санитарным врачом СССР 23.02.1988 N 4557-88) | Документ СССР, нет регистрации | Нет сведений, скорее всего, истек | Предполагается | НЕ соответствует | 3 | 3 | 3 | 3 | Прямые измерения | 3 | 3 | 100% |  | п. 2.1.5., 2.1.6. Перечня ПЗ
78 | Энергетическая экспозиция Н лазерного излучения | да | да (см. ст. 13, ч. 3, п. 12) | да | Санитарные нормы и правила устройства и эксплуатации лазеров (утв. Главным государственным санитарным врачом СССР 31.07.1991 N 5804-91) | Документ СССР, нет регистрации | Нет сведений, скорее всего, истек | Предполагается | НЕ соответствует | 1 | 1 | 1 | 1 | Прямые измерения | 1 | 1 | 100% |  | п. 2.1.4. Перечня ПЗ
79 | Облученности глаз и кожи E при воздействии лазерного излучения | да | нет (исходя из анализа требований к видам измерений, проводимых ИЛ в ч. 3 ст. 13 ФЗ о СОУТ) | да | Санитарные нормы и правила устройства и эксплуатации лазеров (утв. Главным государственным санитарным врачом СССР 31.07.1991 N 5804-91) | Документ СССР, нет регистрации | Нет сведений, скорее всего, истек | Предполагается | НЕ соответствует | 1 | 1 | 1 | 1 | Прямые измерения | 1 | 1 | 100% |  | п. 2.1.4. Перечня ПЗ
80 | Электромагнитные поля, создаваемые ПЭВМ | нет | нет | нет | СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы | Да | не более 10 лет, истек | Не предполагается | НЕ соответствует | 5 | 0 | 5 | 0 | Прямые измерения | 5 | 0 | 0% |  | Не установлены
| Итого неионизирующие излучения | [8 empty] | 30 | 21 | 30 | 21 | 0 | 26 | 21 | 70%
Ионизирующие излучения (производственные)
81 | Максимальная потенциальная эффективная и/или эквивалентная годовые дозы | нет | нет | да | Р 2.2.2006-05. Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда | нет | Не ограничен | ПДУ включены в Методике проведения СОУТ (см. Приложение №20 к Методике проведения СОУТ) | НЕ соответствует | 3 | 3 | 3 | 3 | косвенные | 0 | 0 | 0% |  | п. 2.5. Перечня ПЗ
82 | Мощность максимальной потенциальной эффективной и/или эквивалентной в хрусталике глаза, коже, кистях и стопах доз | нет | нет | да | Р 2.2.2006-05. Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда | нет | Не ограничен | ПДУ включены в Методике проведения СОУТ (см. Приложение №20 к Методике проведения СОУТ) | НЕ соответствует | 2 | 2 | 2 | 2 | косвенные | 0 | 0 | 0% |  | п. 2.5. Перечня ПЗ
83 | Мощность амбиентного эквивалента дозы рентгеновского излучения | да | да (см. ст. 13, ч. 3, п. 13) | да | НРБ-99/2009. СанПиН 2.6.1.2523-09. Нормы радиационной безопасности. Санитарные правила и нормативы | Да | не более 10 лет, действует | Предполагается | Соответствует | 1 | 1 | 1 | 1 | прямые | 1 | 1 | 100% |  | п. 2.5. Перечня ПЗ
84 | Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма излучения | да | да (см. ст. 13, ч. 3, п. 13) | да | НРБ-99/2009. СанПиН 2.6.1.2523-09. Нормы радиационной безопасности. Санитарные правила и нормативы | Да | не более 10 лет, действует | Предполагается | Соответствует | 1 | 1 | 1 | 1 | прямые | 1 | 1 | 100% |  | п. 2.5. Перечня ПЗ
85 | Мощность амбиентного эквивалента дозы нейтронного излучения | да | да (см. ст. 13, ч. 3, п. 13) | да | НРБ-99/2009. СанПиН 2.6.1.2523-09. Нормы радиационной безопасности. Санитарные правила и нормативы | Да | не более 10 лет, действует | Предполагается | Соответствует | 1 | 1 | 1 | 1 | прямые | 1 | 1 | 100% |  | п. 2.5. Перечня ПЗ
86 | Плотность потока альфа-излучения | да | нет | да | НРБ-99/2009. СанПиН 2.6.1.2523-09. Нормы радиационной безопасности. Санитарные правила и нормативы | Да | не более 10 лет, действует | Предполагается | Соответствует | 1 | 1 | 1 | 1 | прямые | 1 | 1 | 100% |  | п. 2.5. Перечня ПЗ
87 | Плотность потока бета-излучения | да | нет | да | НРБ-99/2009. СанПиН 2.6.1.2523-09. Нормы радиационной безопасности. Санитарные правила и нормативы | Да | не более 10 лет, действует | Предполагается | Соответствует | 1 | 1 | 1 | 1 | прямые | 1 | 1 | 100% |  | п. 2.5. Перечня ПЗ
88 | Удельная активность материалов и объектов окружающей среды | да | нет | нет | НРБ-99/2009. СанПиН 2.6.1.2523-09. Нормы радиационной безопасности. Санитарные правила и нормативы | Да | не более 10 лет, действует | Не предполагается | Соответствует | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 0% |  | ?
89 | Объемная активность радиоактивных аэрозолей | да | нет | нет | НРБ-99/2009. СанПиН 2.6.1.2523-09. Нормы радиационной безопасности. Санитарные правила и нормативы | Да | не более 10 лет, действует | Предполагается измерение (см. п. 76 Методики проведения СОУТ при расчете МПД) | Соответствует | 1 | 0 | 1 | 1 | прямые | 1 | 1 | 100%
90 | Объемная активность радиоактивных газов, в том числе радон и торон | да | нет | нет | НРБ-99/2009. СанПиН 2.6.1.2523-09. Нормы радиационной безопасности. Санитарные правила и нормативы | Да | не более 10 лет, действует | Предполагается измерение (см. п. 76 Методики проведения СОУТ при расчете МПД) | Соответствует | 1 | 0 | 1 | 1 | прямые | 1 | 1 | 100%
91 | Активность радионуклидов в организме, критическом органе | да | нет | нет | НРБ-99/2009. СанПиН 2.6.1.2523-09. Нормы радиационной безопасности. Санитарные правила и нормативы | Да | не более 10 лет, действует | Не предполагается | Соответствует | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 0%
92 | Радиоактивное загрязнение производственных помещений элементов производственного оборудования, СИЗ и кожных покровов работников | нет | да | нет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Итого Ионизирующие излучения | [8 empty] | 14 | 10 | 14 | 12 | 0 | 9 | 7
| Итого физические факторы | [8 empty] | 78 | 54 | 74 | 53 | 0 | 60 | 44
Фактры трудового процесса
Показатели тяжести трудового процесса
93 | 1. Физическая динамическая нагрузка | Да (измерение длины пути перемещения груза, массы груза) | да | да | Р 2.2.2006-05. Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда | нет | Не ограничен | ПДУ включены в Методике проведения СОУТ (см. Приложение №21 к Методике проведения СОУТ) | НЕ соответствует | 3 | 3 | 3 | 3 | косвенные | 0 | 0 | 0% |  | п. 4.1. Перечня ПЗ
94 | 2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную (кг) | да | да | да | СП 2.2.2.1327-03. Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту. | Да | не более 10 лет, истек | [11 empty] | п. 4.1. Перечня ПЗ
95 | 2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2 раз в час) | да | да | да | СП 2.2.2.1327-03. Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту. | Да | не более 10 лет, истек | ПДУ включены в Методике проведения СОУТ (см. Приложение №21 к Методике проведения СОУТ) | НЕ соответствует | 1 | 1 | 1 | 1 | прямые (при условии применения СИ утвержденного типа) | 1 | 1 | 100%
96 | 2.2. Подъем и перемещение (разовое) тяжести постоянно в течение рабочей смены | да | да | да | СП 2.2.2.1327-03. Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту. | Да | не более 10 лет, истек | ПДУ включены в Методике проведения СОУТ (см. Приложение №21 к Методике проведения СОУТ) | НЕ соответствует | 1 | 1 | 1 | 1 | прямые | 1 | 1 | 100%
97 | 2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены | да | нет | да | СП 2.2.2.1327-03. Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту. | да | не более 10 лет, истек | ПДУ включены в Методике проведения СОУТ (см. Приложение №21 к Методике проведения СОУТ) | НЕ соответствует | 2 | 2 | 2 | 2 | косвенные | 0 | 0 | 0% |  | п. 4.1. Перечня ПЗ
98 | 3. Стереотипные рабочие движения (количество за смену) | нет | да | да | Р 2.2.2006-05. Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда | нет | Не ограничен | ПДУ включены в Методике проведения СОУТ (см. Приложение №21 к Методике проведения СОУТ) | НЕ соответствует | 2 | 2 | 2 | 2 | косвенные | 0 | 0 | 0% |  | Не установлены
99 | 4. Статическая нагрузка - величина статической нагрузки за смену при удержании груза, приложении усилий | Да ("усилие (мышечной силы кисти)" и "длительность отрезков времени" ) | да (указано как "мышечное усилие" и "время удержания груза") | да | Р 2.2.2006-05. Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда | нет | Не ограничен | ПДУ включены в Методике проведения СОУТ (см. Приложение №21 к Методике проведения СОУТ) | НЕ соответствует | 3 | 3 | 3 | 3 | косвенные | 0 | 0 | 0% |  | Не установлены
100 | 5. Рабочая поза | нет | нет | да | СП 2.2.2.1327-03. Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту. | да | не более 10 лет, истек | ПДУ включены в Методике проведения СОУТ (см. Приложение №21 к Методике проведения СОУТ) | НЕ соответствует | 1 | 1 | 1 | 1 | косвенные | 0 | 0 | 0% |  | Не установлены
101 | 6. Наклоны корпуса | нет | да ("угол наклона корпуса" и "количество наклонов за смену") | да | СП 2.2.2.1327-03. Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту. | да | не более 10 лет, истек | ПДУ включены в Методике проведения СОУТ (см. Приложение №21 к Методике проведения СОУТ) | НЕ соответствует | 1 | 1 | 1 | 1 | косвенные | 0 | 0 | 0% |  | Не установлены
102 | 7. Перемещения в пространстве, обусловленные технологическим процессом | нет | нет | да | СП 2.2.2.1327-03. Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту. | да | не более 10 лет, истек | ПДУ включены в Методике проведения СОУТ (см. Приложение №21 к Методике проведения СОУТ) | НЕ соответствует | 2 | 2 | 2 | 2 | косвенные | 0 | 0 | 0% |  | Не установлены
| Итого показатели тяжести | [8 empty] | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 2 | 2 | 12.5%
Показатели напряженности труда
103 | 1. Интеллектуальные нагрузки: 1.1. Содержание работы | нет | нет | нет | Р 2.2.2006-05. Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда | нет | Не ограничен | Непредполагается | НЕ соответствует | 1 | 0 | 0 | 0 | Экспертные оценки |  |  |  |  | Не установлены
104 | 1.2. Восприятие сигналов (информации) и их оценка | нет |  | нет | Р 2.2.2006-05. Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда | нет | Не ограничен | Не предполагается | НЕ соответствует | 1 | 0 | 0 | 0 | Экспертные оценки
105 | 1.3. Распределение функций по степени сложности задания | нет |  | нет | Р 2.2.2006-05. Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда | нет | Не ограничен | Не предполагается | НЕ соответствует | 1 | 0 | 0 | 0 | Экспертные оценки
106 | 1.4. Характер выполняемой работы | нет |  | нет | Р 2.2.2006-05. Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда | нет | Не ограничен | Не предполагается | НЕ соответствует | 1 | 0 | 0 | 0 | Экспертные оценки
107 | 2. Сенсорные нагрузки: 2.1. Длительность сосредоточенного наблюдения (% времени смены) | нет | да | нет | СП 2.2.2.1327-03. Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту. | да | не более 10 лет, истек | Не предполагается Методикой проведения СОУТ, но пока есть в Классификаторе факторов | НЕ соответствует | 1 | 0 | 1 | 0 | косвенные | 0 | 0 | 0% |  | п. 4.7. Перечня ПЗ
108 | 2.2.Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 час работы | нет | да | да | То же | да | не более 10 лет, истек | ПДУ включены в Методике проведения СОУТ (см. Приложение №22 к Методике проведения СОУТ) | НЕ соответствует | 1 | 1 | 1 | 1 | косвенные | 0 | 0 | 0% |  | Не установлены
109 | 2.3.Число производственных объектов одновременного наблюдения | нет | да | да | То же | да | не более 10 лет, истек | ПДУ включены в Методике проведения СОУТ (см. Приложение №22 к Методике проведения СОУТ) | НЕ соответствует | 1 | 1 | 1 | 1 | косвенные | 0 | 0 | 0% |  | Не установлены
110 | 2.4. Размер объекта различения (при расстоянии от глаз работающего до объекта различения не более 0,5 м) в мм при длительности сосредоточенного наблюдения (% времени смены) | нет | нет | нет | Р 2.2.2006-05. Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда | нет | Не ограничен | Не предполагается | НЕ соответствует | 1 | 0 | 1 | 0 | прямые | 1 | 0 | 0% |  | п. 4.7. Перечня ПЗ
111 | 2.5. Работа с оптическими приборами (микроскопы, лупы и т.п.) при длительности сосредоточенного наблюдения (% времени смены) | нет | да | да | Р 2.2.2006-05. Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда | нет | Не ограничен | ПДУ включены в Методике проведения СОУТ (см. Приложение №22 к Методике проведения СОУТ) | НЕ соответствует | 1 | 1 | 1 | 1 | косвенные | 0 | 0 | 0% |  | п. 4.7. Перечня ПЗ
112 | 2.6. Наблюдение за экранами видеотерминалов (часов в смену) | нет | нет | нет | Р 2.2.2006-05. Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда | нет | Не ограничен | Не предполагается | НЕ соответствует | 1 | 0 | 1 | 0 | косвенные | 0 | 0 | 0% |  | п. 4.7.? Перечня ПЗ
113 | 2.7. Нагрузка на слуховой анализатор (при производственной необходимости восприятия речи или дифференцированных сигналов) | нет | да | нет | Р 2.2.2006-05. Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда | нет | Не ограничен | Не предполагается Методикой проведения СОУТ, но пока есть в Классификаторе факторов | НЕ соответствует | 1 | 0 | 1 | 0 | косвенные | 0 | 0 | 0% |  | Не установлены
114 | 2.8. Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю) | нет | да | да | Р 2.2.2006-05. Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда | нет | Не ограничен | ПДУ включены в Методике проведения СОУТ (см. Приложение №22 к Методике проведения СОУТ) | НЕ соответствует | 1 | 1 | 1 | 1 | косвенные | 0 | 0 | 0% |  | Не установлены
115 | 3. Эмоциональные нагрузки: З.1.Степень ответственности за результат собственной деятельности. Значимость ошибки; 3.2. Степень риска для собственной жизни; 3.3. Степень ответственности за безопасность других лиц; 3.4. Количество конфликтных ситуаций, обусловленных профессиональной деятельностью, за смену. | нет | нет | нет | Р 2.2.2006-05. Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда | нет | Не ограничен | Не предполагается | НЕ соответствует | 4 | 0 | 0 | 0 | экспертные оценки |  |  |  |  | Не установлены
116 | 4. Монотонность нагрузок: 4.1. Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или в многократно повторяющихся операциях | нет | да | да | Р 2.2.2006-05. Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда | нет | Не ограничен | ПДУ включены в Методике проведения СОУТ (см. Приложение №22 к Методике проведения СОУТ) | НЕ соответствует | 1 | 1 | 1 | 1 | косвенный | 0 | 0 | 0%
117 | 4.2. Продолжительность (в сек) выполнения простых заданий или повторяющихся операций | нет | да | да | Р 2.2.2006-05. Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда | нет | Не ограничен | ПДУ включены в Методике проведения СОУТ (см. Приложение №22 к Методике проведения СОУТ) | НЕ соответствует | 1 | 1 | 1 | 1 | косвенный | 0 | 0 | 0%
118 | 4.3. Время активных действий (в % к продолжительности смены). В остальное время – наблюдение за ходом производственного процесса | нет | да (указано как "время активного наблюдения за ходом производственного процесса") | да | Р 2.2.2006-05. Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда | нет | Не ограничен | ПДУ включены в Методике проведения СОУТ (см. Приложение №22 к Методике проведения СОУТ) | НЕ соответствует | 1 | 1 | 1 | 1 | косвенный | 0 | 0 | 0%
119 | 4.4. Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом техпроцесса в % от времени смены) | нет | нет | да | Р 2.2.2006-05. Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда | нет | Не ограничен | ПДУ включены в Методике проведения СОУТ (см. Приложение №22 к Методике проведения СОУТ) | НЕ соответствует | 1 | 1 | 1 | 1 | косвенный | 0 | 0 | 0%
120 | 5. Режим работы: 5.1. Фактическая продолжительность рабочего дня | нет | нет | нет | СП 2.2.2.1327-03. Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту. | да | не более 10 лет, истек | Не предполагается | НЕ соответствует | 1 | 1 | 1 | 1 | косвенные | 0 | 0 | 0% |  | Не установлены
121 | 5.2. Сменность работы | нет | нет | да | СП 2.2.2.1327-03. Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту. | да | не более 10 лет, истек | ПДУ включены в Методике проведения СОУТ (см. п. 104 Методики проведения СОУТ) | НЕ соответствует | 1 | 1 | 1 | 1 | косвенный | 0 | 0 | 0% |  | Не установлены
122 | 5.3. Наличие регламентированных перерывов и их продолжительность | нет | нет | нет | Р 2.2.2006-05. Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда | нет | Не ограничен | Не предполагается | НЕ соответствует | 1 | 0 | 0 | 0 | экспертные оценки |  |  |  |  | Не установлены
| Итого напряженность труда | [8 empty] | 23 | 10 | 14 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0
| Итого факторы трудового процесса | [8 empty] | 39 | 26 | 30 | 26 | 0 | 3 | 2 | 0.125
| Итого показателей факторов | [8 empty] | 3832 | 3671 | 3784 | 3635 | 0 | 466 | 406 | 10.73%
Прочие факторы
Разряжение
Повышенное атмосферное давление
И т.д.
[1] Согласно Руководству Р 2.2.2006-05, приказу Минздравсоцразвития России от 9.09.2011 №1034н, проекту Федерального закона "О специальной оценке условий труда " (ред. от 3.12.2013), проекту Методики проведения специальноу оценки условивий труда
[2] Указ Президента РФ от 23.05.1996 N 763 "О порядке опубликования и вступления в силу актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти"
[3] В соответствии с Положением о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании, утв. постановлением Правительства РФ от 24.07.2000 № 554 (для документов, изданных Роспотребнадзором России после 24.07.2000 года)
[4] В соответствии с Положением о порядке разработки, утверждения, издания, введения в действие федеральных, республиканских и местных санитарных правил, а также о порядке действия на территории РСФСР общесоюзных санитарных правил, утв. постановлением Совета Министров РСФСР от 01.07.91 № 375(для документов, изданных до 24.07.2000 года)
[5] Согласно Перечню профессиональных заболеваний, утв. Приказом Минздравсоцразвития России от 27.04.2012 N 417н
[6] Согласно Перечню измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений и производимых при выполнении работ по обеспечению безопасных условий и охраны труда, в том числе на опасных производственных объектах, и обязательных метрологических требований к ним, в том числе показателей точности, утв. Приказом Минздравсоцразвития РФ от 09.09.2011 N 1034н
[7] Согласно Р 2.2.2006-05